丁溴东莨菪碱

Dingxiu Donglangdangjian

Scopolamine Butyl bromide

书页号：2005年版二部－19

[修订]

【含量测定】  取本品约0.25g，精密称定，用50ml水溶解，用0.1mol/L的硝酸银溶液滴定，用电位滴定仪指示终点（附录ⅦA)。参比电极：银-氯化银电极；指示电极：银-电极。每1mL硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于44.04mg的C21H30BrNO4 。