三硅酸镁

Sanguisuanmei

Magnesium Trisilicate

书页号：2005年版二部－23

[修订]

“本品为组成不定的含水硅酸镁。”改为“本品为组成不定的硅酸镁的水合物（Mg2Si3O8•nH2O ）。”

【检查】 氯化物 取本品1.0g，加硝酸4ml与水4ml，加热煮沸，时时振摇，加20ml水，放冷，滤过，滤渣分次用少量水洗涤，合并洗液与滤液，加水稀释至50ml，作为供试品溶液。精密量取5ml，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照溶液比较，不得更浓（0.05%）。

硫酸盐 精密量取氯化物项下的供试品溶液5ml，加水30ml，依法检查（附录Ⅷ B），与标准硫酸钾溶液5.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.5%）。

砷盐  精密量取氯化物项下的供试品溶液20ml，加盐酸5ml，加水至28ml，依法检查（附录Ⅷ J第一法），应符合规定（0.0005％）。

[增订]

【检查】 汞 取本品1.0g两份，一份中加盐酸6ml，振摇使氧化镁溶解，再缓慢加水稀释至25ml，滤过，滤渣分次用少量盐酸溶液（6→25）洗涤，合并滤液与洗液，置50ml量瓶中，加入5%高锰酸钾溶液0.5ml，摇匀，滴加5%盐酸羟胺溶液至紫色恰消失，用盐酸溶液（6→25）稀释至刻度，作为供试品溶液（a）；另一份中精密加入每1ml中含汞100ng的汞标准溶液5ml，同法操作，作为对照溶液（b）。照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D），在253.6nm的波长处依法检查，应符合规定（0.00005%）。