丙硫异烟胺肠溶片

Bingliuyiyan’an Changrong Pian

Protionamide Enteric-coated Tablets

书页号：2005年版二部－78

[删去]

【鉴别】（1）

[修订]

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以 0.2mol/L磷酸二氢钠溶液（用磷酸调节pH值至3.0）－乙腈（80：20）为流动相，检测波长为282nm。理论板数按丙硫异烟胺计算不低于5000。

测定法  取本品20片，如为糖衣片应除去包衣，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于丙硫异烟胺0.1g），置100ml量瓶中，加流动相适量使丙硫异烟胺溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取丙硫异烟胺对照品适量，精密称定，加流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含丙硫异烟胺50μg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 有关物质   避光操作。取本品的细粉适量，用流动相制成每1ml中含丙硫异烟胺0.1mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的30％；精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。