丙硫异烟胺

Bingliuyiyan’an

Protionamide

书页号：2005年版二部－77

[删去]

【鉴别】 (1) 取本品约50mg，加盐酸溶液(9→100)3ml ，缓缓加热，发生的气体可使湿润的醋酸铅试纸显黑色。

[增订]

【鉴别】 （1）在有关物质检查项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

[修订]

【检查】  有关物质   避光操作。取本品适量，用流动相制成每1ml中含丙硫异烟胺0.1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以 0.2mol/L磷酸二氢钠溶液（用磷酸调节pH值至3.0）-乙腈（80：20）为流动相，检测波长为282nm。理论板数按丙硫异烟胺峰计算不低于5000，丙硫异烟胺峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20％～30％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/2（0.5％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0％）。