丙谷胺胶囊

Binggu’an Jiaonang

Proglumide Capsules

书页号：2005年版二部－76

[删去]

【鉴别】  取本品的内容物适量（约相当于丙谷胺0.2g)，加乙醇20ml，摇匀，滤过，滤液蒸去乙醇，使结晶析出，经105℃干燥后，依法测定（附录Ⅵ C），熔点为148～152℃。

[增订]

【鉴别】  （1）取本品的细粉适量（约相当于丙谷胺0.2g），加乙醇20ml，振摇，滤过，滤液蒸去乙醇，使结晶析出，经105℃干燥30分钟后，其红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集67图）一致。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以磷酸盐缓冲液(pH7.2)900ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液10ml滤过，精密量取续虑液5ml，置25ml量瓶中，加磷酸盐缓冲液(pH7.2)稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取丙谷胺对照品适量，精密称定，加磷酸盐缓冲液(pH7.2) 溶解并定量稀释成每1ml中约含丙谷胺50μg 的溶液，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl，照含量测定项下的方法测定，计算出每片的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-2％乙酸铵溶液 (30:10:60) 为流动相；检测波长为223nm 。理论板数按丙谷胺峰计算不低于3000。

测定法  取本品装量差异项下内容物，精密称取适量（约相当于丙谷胺50mg），置100ml量瓶中，加流动相适量，超声处理10分钟使丙谷胺溶解，放置至室温，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过。精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图。另取丙谷胺对照品适量，精密称定，用流动相溶解并定稀释制成每1ml中约含丙谷胺0.05mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。