丙谷胺

Binggu’an

Proglumide

书页号：2005年版二部－76

[增订]

【检查】  有关物质  取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-乙腈-2％乙酸铵溶液 (30:10:60) 为流动相；检测波长为240nm 。理论板数按丙谷胺峰计算不低于3000。取对照溶液20μl ，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的10％～20％；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（0.5％）。