丙酸倍氯米松

Bingsuan Beilvmisong

Beclometasone Dipropionate

书页号：2005年版二部－79

[删去]

【鉴别】 (2) 取本品，精密称定，加乙醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含20μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在239nm的波长处有最大吸收，吸收光为0.57～0.60；在239nm与263nm波长处的吸光度比值应为2.25～2.45。

(4) 取本品约25mg，照氧瓶燃烧法（附录Ⅶ C）进行有机破坏，以水20ml与0.4％氢氧化钠溶液1ml为吸收液，俟燃烧完全后，溶液显氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。