两性霉素Ｂ

Liangxingmeisu B

Amphotericin B

书页号：中国药典2005年版二部—240

[增订]

【检查】  有关物质  取本品适量，置棕色量瓶中，缓慢滴加二甲亚砜并旋摇，使供试品均匀地分散在二甲亚砜中，再加二甲亚砜使溶解并制成每1ml中约含两性霉素B 0.5mg的溶液。精密量取2ml，置50ml棕色量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取2ml，置100ml棕色量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（建议采用Kromasil C18填料）；流动相A为乙腈－甲醇－含0.073%乙二胺四乙酸的0.05mol/L醋酸铵溶液（用冰醋酸调节pH值至5.0）（260：450：320），流动相B为乙腈－甲醇（260：450）；流速为每分钟1.0ml；先以流动相A等度洗脱，待两性霉素B洗脱后，再按下表进行线性梯度洗脱；检测波长为405nm。取两性霉素系统适用性对照品适量，用流动相A溶解并稀释制成每1ml中含2.0mg的溶液，取20µl注入液相色谱仪，记录的色谱图应与标准图谱一致。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20％～25％，再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1.25倍 (2.5％)；各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍(8.0%)。

| 时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 5 | 60 | 40 |
| 15 | 60 | 40 |
| 16 | 100 | 0 |
| 25 | 100 | 0 |