乙酰螺旋霉素

Yixian Luoxuanmeisu

Acetylspiramycin

书页号：中国药典2005年版二部p6

[修订]

【检查】  乙酰螺旋霉素组分测定  将“理论板数按单乙酰螺旋霉素Ⅲ组分峰计算，应不低于1000；单乙酰螺旋霉素Ⅲ组分峰和单乙酰螺旋霉素Ⅱ组分峰的分离度应符合要求”改为“记录的色谱图应与标准图谱一致”。

【含量测定】  精密称取本品适量，加乙醇使溶解（每5mg加乙醇2ml），用灭菌水定量制成每1ml中约含1000单位的溶液，照抗生素微生物检定法（附录Ⅺ A管碟法或浊度法）测定。

130347-200403批乙酰螺旋霉素标准品组分标准色谱图