乳糖酸红霉素

Rutangsuan  Hongmeisu

Erythromycin  Lactobionate

书页号：中国药典2005年版二部—352

[修订]

本品为红霉素的乳糖醛酸盐。按无水物计算，每1mg的效价不得少于610红霉素单位。

【检查】 有关物质  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D ）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐溶液（取磷酸氢二钾8.7g，加水1000ml，用20%磷酸调节pH值至8.2）-乙腈（40：60）为流动相；流速为每分钟0.8～1.0ml；柱温35℃；波长为215nm。取红霉素标准品适量，加甲醇适量（10mg加甲醇1ml）溶解后,用磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（15：1）定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，取20μl注入液相色谱仪。按红霉素C、红霉素A、红霉素B的顺序出峰。另取红霉素标准品适量，130℃加热破坏4小时，按上述方法稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，取20μl注入液相色谱仪 ,记录色谱图至红霉素A保留时间的5倍。按红霉素C、红霉素A、杂质1、红霉素B、红霉素烯醇醚峰的顺序出峰（必要时，用红霉素C、红霉素B、红霉素烯醇醚对照品进行峰定位）。红霉素A峰与红霉素烯醇醚峰的分离度应大于14.0，红霉素A峰的拖尾因子应小于2.0。

测定法：取本品，加甲醇适量（10mg加甲醇1ml）溶解后,用磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（15：1）定量稀释制成每1ml中约含4mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液5ml，置100ml量瓶中，用磷酸盐缓冲液（pH7.0）-甲醇（15：1）定量稀释到刻度，摇匀，作为对照溶液。取对照溶液20μl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰的峰高约为记录仪满量程的20%，再取供试品溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的5倍。供试品溶液中红霉素B和红霉素C峰校正后的峰面积（红霉素A、红霉素B和红霉素C的校正因子分别为1.0、0.7、和1.0）均不得大于对照溶液主峰面积（5.0%）。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，除乳糖酸外（约为2分钟），红霉素烯醇醚校正后的峰面积（红霉素烯醇醚的校正因子为0.09）及其他单个杂质峰面积（其中杂质1的校正因子为0.15）均不得大于对照溶液主峰面积的3/5（3.0%）；其他各杂质峰面积的和（除红霉素B、红霉素C、红霉素烯醇醚外）不得大于对照溶液主峰面积（5.0%）。（供试品溶液应临用前新配，供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.01倍的峰可忽略不计）

无菌  取本品，用无菌注射用水溶解后，转移至0.1%无菌蛋白胨水溶液中，制成每1ml中约含红霉素30mg的供试液，经薄膜过滤法处理，用0.1%无菌蛋白胨水分次冲洗（每膜不少于600ml），以金黄色葡萄球菌为阳性对照菌，依法检查（中国药典2005版二部 附录Ⅺ H）,应符合规定。

[增订]

水分  取本品约0.2g，加10%的咪唑无水甲醇溶液使溶解，照水分测定法（附录Ⅷ M第一法 A）测定，含水分不得过4.0%。

[删除]

干燥失重