乳酸依沙吖啶

Rusuan Yisha’ading

Ethacridine Lactate

[修订]

【含量测定】  取本品约0.27g，精密称定，加无水甲酸5.0ml使溶解，加冰醋酸60ml，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于34.34 mg 的C18H21N3O4。

【检查】  干燥失重  取本品，在105℃干燥至恒重，减失重量应为4.5％～5.5％（附录Ⅷ L）。

[增订]

【鉴别】 (5)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱（光谱集971图）一致。

【检查】  有关物质   精密称取本品约25mg，置50ml量瓶中，加流动相溶解并稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录ⅤD)试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以含0.1%辛烷磺酸钠的溶液[磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钠7.8g，加水900ml溶解后，用磷酸调pH值至2.8，加水稀释至1000ml）-乙腈（300：700）]为流动相；检测波长为270nm。理论板数按乳酸依沙吖啶峰计算应不低于3000。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成份色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，任何单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积0.3倍（0.3%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰峰面积（1.0%）。