乳酸依沙吖啶溶液

Rusuan Yisha’ading Rongye

Ethacridine Lactate Solution

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法(附录ⅤD)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以含0.1%辛烷磺酸钠的溶液【乙腈-磷酸盐缓冲液（7.8g磷酸二氢钠加900ml水溶解，并用磷酸调pH至2.8，加水稀释至1000ml，即得）（300：700）】为流动相，检测波长为270nm。理论板数按乳酸依沙吖啶峰计算不低于3000。

测定法 精密量取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取乳酸依沙吖啶对照品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。