乳酸钠林格注射液

Rusuanna Linge Zhusheye

Sodium Lactate Ringer’s Injection

书页号：2005年版二部－351

[增订]

【检查】

渗透压摩尔浓度  取本品，依法检查(附录Ⅸ G)，渗透压摩尔浓度应为240～270 mOsmol/kg。

[修订]

【鉴别】  本品显钠盐的火焰反应、钾盐、钙盐(2) 、乳酸盐与氯化物的鉴别反应（附录Ⅲ）。

【含量测定】 氯化钾 取经105 ℃干燥至恒重的氯化钾对照品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml 中含15μg 的溶液，作为对照品溶液。

精密量取本品10ml，置100ml 量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml 量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

测定法  精密量取对照品溶液15ml、20ml与25ml，分别置100ml 量瓶中，各精密加下述溶液［取乳酸钠0.31g、氯化钠0.60g、氯化钙(CaCl2·2H2O)0.02g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀］1.0ml，用水稀释至刻度，摇匀。将上述各溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D 含量测定第一法），在767nm 的波长处测定，计算。

氯化钠  取经105℃干燥至恒重的氯化钠对照品，精密称定，加水溶解并定量稀释制成每1ml中含20μg的溶液，摇匀，作为对照品溶液。

精密量取本品2ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

测定法  精密量取对照品溶液10ml、15ml与20ml，分别置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。将上述各溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ  D含量测定第一法），在589nm的波长处测定，按下式计算，即得。

氯化钠标示含量(NaCl)％＝（W—1.616 5×乳酸钠标示含量%）÷6×100%

式中  W为本品1ml中所测得的氯化钠总量，mg。

氯化钙  取经105℃干燥至恒重的碳酸钙约0.3125g，精密称定，置500ml量瓶中，加1mol／L盐酸溶液25ml溶解，用水稀释至刻度，制成每1ml中含钙250μg的溶液，摇匀，作为对照品溶液。

镧溶液的制备   称取氧化镧6.6g，加盐酸10ml使溶解，用水稀释至100ml，摇匀。

精密量取本品10ml，置50ml量瓶中，加镧溶液2ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。

测定法  精密量取对照品溶液1ml、2ml与3ml，分别置50ml量瓶中，各精密加下述溶液[取乳酸钠0.31g、氯化钠0.60g、氯化钾0.03g，置100ml量瓶中，用水溶解并稀释至刻度，摇匀]10ml与镧溶液2ml，用水稀释至刻度，摇匀。取上述各溶液与供试品溶液，照原子吸收分光光度法（附录Ⅳ D含量测定第一法），在422.7nm的波长处测定，计算。