乳酸钠溶液

Rusuanna Rongye

Sodium Lactate Solution

书页号：2005年版二部－348

[修订]

【鉴别】  本品显钠盐的鉴别反应（1）与乳酸盐的鉴别反应（附录Ⅲ）。

重金属  取本品适量（约相当于乳酸钠2.0g），置石英坩埚（或铂坩埚）中，依法检查（附录ⅧH第二法），含重金属不得过百万分之十。

[增订]

【检查】  溶液的澄清度与颜色  本品应澄清无色，如显色，与黄色1号标准比色液（附录Ⅸ A  第一法）比较，不得更深。

甲醇和甲酯  取本品40g，精密称定，置凯氏烧瓶中，加水10ml，小心加入5mol/L氢氧化钾溶液30ml，通水蒸汽蒸馏，用100ml量瓶加乙醇10ml为吸收液，，收集馏出液至约95ml，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取甲醇约10mg，精密称定，置100ml量瓶中，加10%乙醇溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液和对照品溶液各10ml，分别置25ml量瓶中，各加入高锰酸钾-磷酸溶液（取高锰酸钾3g，加磷酸15ml和水70ml的混合液溶解，用水稀释至100ml，即得）5ml，混匀，静置15分钟，各加草酸-硫酸溶液（取水50ml，小心加入硫酸50ml，混匀，放冷，加草酸5g，溶解，即得）2ml，用玻璃棒搅拌至溶液无色，分别加品红亚硫酸试液5ml，用水稀释至刻度，摇匀，静置2小时。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），以水为空白，于575nm的波长处测定吸光度。供试品溶液的吸光度不得大于对照品溶液的吸光度（0.025%）。