他扎罗汀凝胶

Tazhaluoting Ningjiao

Tazarotene Gel

本品含他扎罗汀（C21H21NO2S）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】 本品为无色至淡黄色凝胶。

【鉴别】 （1）取本品适量（约相当于他扎罗汀0.2mg），加甲醇50ml使溶解，离心，取上清液照紫外-可见分光光度法（中国药典2005年版二部附录Ⅳ　A）测定，在351nm的波长处有最大吸收，在紫外光灯（365nm）下检视，溶液呈亮黄绿色荧光。

（2）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】 酸碱度 取本品2.0g，加新沸的冷水30ml溶解后，依法测定（中国药典2005年版二部附录Ⅵ　H），pH值应为6.0~8.3。

其他　应符合凝胶剂项下有关的各项规定（中国药典2005年版二部附录I　U）。

【含量测定】 照高效液相色谱法(中国药典2005年版附录二部V D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以异丙醇-乙腈-水（38：27：35）为流动相，检测波长为325nm。理论板数按他扎罗汀峰计算不低于5000，他扎罗汀峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

供试品溶液的制备　取本品适量（约相当于他扎罗汀0.8mg），精密称定，置50ml量瓶中，加乙腈适量充分振摇溶解并稀释至刻度，摇匀，离心，取上清液即得。

测定法　取供试品溶液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图，另精密称取在60℃减压干燥至恒重的他扎罗汀对照品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中约含16µg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】 同他扎罗汀。

【规格】 （1）30g：15mg　（2）15g：7.5mg　（3）30g：30mg

【贮藏】 密闭，阴凉处保存。