伊曲康唑胶囊

Yiqukangzuo Jiaonang

Itraconazole Capsules

本品含伊曲康唑（C35H38Cl2N8O4）应为标示量的95.0%～105.0%。

【性状】  本品内容物为类白色至淡黄色丸状颗粒。

【鉴别】 取本品内容物适量，照伊曲康唑项下的鉴别（1）、（3）项试验，显相同的结果。

【检查】  有关物质  取装量差异项下内容物，混合均匀，精密称取适量，用四氢呋喃-甲醇（1：4）混合溶液溶解并定量制成每1ml中约含伊曲康唑2mg的溶液，滤过，取续滤液作为供试品溶液，照伊曲康唑有关物质项下的方法检测。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3倍（1.5%）。（供试品溶液中任一小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰可忽略不计）

二氯甲烷  取本品内容物约0.1g，精密称定，置顶空瓶中，精密加入内标溶液（精密称取三氯甲烷适量，用水稀释制成每1ml中约含三氯甲烷24μg的溶液）5ml，密封瓶口，在室温下振摇使成均匀的混悬液，作为供试品溶液。精密称取二氯甲烷适量，用内标溶液定量稀释制成每1ml中含二氯甲烷12μg的溶液，精密量取5ml，置顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P）测定，采用（6%）氰丙基苯基-（94%）二甲基聚硅氧烷为固定相（或极性相近的固定相）的毛细管柱，柱温60℃；检测器为氢火焰离子化检测器（FID）。顶空进样，顶空瓶平衡温度60℃，平衡时间为40分钟。取对照品溶液1.0ml注入气相色谱仪，二氯甲烷峰与内标三氯甲烷峰间的分离度应符合要求。分别取供试品溶液与对照品溶液1.0ml注入气相色谱仪，记录色谱图，按内标法以峰面积比值计算，含二氯甲烷的量应符合规定。

溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以盐酸溶液（9→1000）1000ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，用甲醇-盐酸溶液（9→1000）（5：95）定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在255nm的波长处测定吸光度；另取伊曲康唑对照品约20㎎，精密称定，置200ml量瓶中，加甲醇40ml，于40℃水浴中加热振摇使溶解，放冷，再用盐酸溶液（9→1000）稀释至刻度，摇匀，精密量取适量，加盐酸溶液（9→1000）定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液，作为对照品溶液，同法测定，计算出每粒的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

其他   应符合胶囊剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ E）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶（BDS  3μm）为填充剂；以乙腈-0.02mol/L四丁基硫酸氢铵溶液（40：60）为流动相；检测波长为225nm。理论板数按伊曲康唑峰计算不低于3000，伊曲康唑峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。

测定法  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于伊曲康唑50mg），置250ml量瓶中，用四氢呋喃-甲醇（1：4）混合溶液超声使溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；另取伊曲康唑对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

【类别】  同伊曲康唑。

【规格】  0.1g。

【贮藏】  密封，在阴凉、干燥处保存。