依托红霉素胶囊

ituo Hongmeisu Jiaonang

Erythromycin Estolate Capsules

书页号：中国药典2005年版p343

[修订]

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ  C第二法），以含0.2%的十二烷基硫酸钠的盐酸溶液（9→1000）900ml为溶出介质（50mg规格,溶出介质600ml）转速为每分钟75转，依法操作，45分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取取续滤液适量，用溶出介质定量稀释制成每1ml中约含红霉素83μg的溶液，作为供 试品溶液；另取装量差异项下的内容物，混合均匀，研细，精密称取适量（约相当于平均装量），加乙醇适量（按标示量每25mg红霉素加乙醇5ml）溶解后，按标示量用溶出介质定量稀释制成每1ml中约含红霉素83μg的溶液，滤过，取续滤液作为对照溶液。精密量取供试品溶液与对照溶液各5ml，分别精密加入硫酸溶液（75→100）5ml，摇匀，放置30分钟，冷却后，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ   A）在482nm波长处分别测定吸光度，计算每粒的溶出量。限度为70%，应符合规定。

【规格】  按红霉素计  (1) 50mg  (5万单位)     (2)0.125g (12.5万单位)  (3)0.25g (25万单位)