依托红霉素

Yituo Hongmeisu

Erythromycin Estolate

书页号：中国药典2005年版p342

[修订]

熔点  取本品，置五氧化二磷干燥器中干燥后，依法测定（附录Ⅵ C），熔点为132 ～138 ℃，熔融同时分解。

【检查】 游离红霉素   取本品适量，用乙腈溶解并定量稀释制成每ml中含5mg的溶液，作为供试品溶液。另取红霉素标准品，用乙腈溶解并定量稀释制成每ml中含红霉素A0.15mg的溶液，作为对照品溶液。 照高效液相色谱法（附录V D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸二氢钾溶液（称取磷酸二氢钾3.4g,加三乙胺2.75ml,再加水溶解并稀释至1000ml）-乙腈(65∶35)，用稀盐酸调节pH值至3.0为流动相。柱温：30℃，检测波长：195nm。取本品与红霉素标准品各适量, 用流动相溶解并稀释制成每ml中各约含0.5mg的溶液,量取20μl注入液相色谱仪, 记录色谱图，红霉素A峰与依托红霉素峰的分离度应不小于5.0。

取对照品溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取立即配制的供试品溶液与对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算供试品中游离红霉素的量，不得过3.0％。

【含量测定】  精密称取本品适量（约相当于红霉素50mg），置100ml量瓶中，加乙醇50ml溶解后，再用磷酸盐缓冲液（pH7.8）稀释至刻度，摇匀，60℃水浴中放置4小时，使水解完全；另取红霉素标准品约25mg，精密称定，置50ml量瓶中，加乙醇25ml使溶解，再用磷酸盐缓冲液（pH7.8）稀释至刻度，摇匀，照抗生素微生物检定法红霉素项下的方法（附录Ⅺ A）测定。1000红霉素单位相当于1mg 的C37H67NO13。

[增订]

丙酮  取本品约0.05g，精密称定，置顶空瓶中，精密加水5ml,摇匀，密封瓶口，作为供试品溶液；精密称取丙酮适量，加水定量制成每1ml约含0.05mg的溶液，精密量取5ml置顶空瓶中，密封瓶口，作为对照品溶液。照残留溶剂测定法(附录Ⅷ 第一法)测定，采用以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液（或固定液极性相近）的毛细管柱 (30.0m×0.320mm×1.80um) 为色谱柱；柱温为50℃；检测器为氢火焰离子化检测器(FID), 检测器温度为250℃；进样口温度为140℃；流速为每分钟 1.0ml。顶空进样，顶空瓶平衡温度为90℃,平衡时间为30分钟，进样体积为1ml,分流比：20：1。分别精密量取供试品溶液与对照品溶液顶空进样，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，含丙酮不得过0.5%。