[修订]

依诺沙星胶囊

Yinuoshaxing Jiaonang

Enoxacin Capsules

书页号：2005年版二部－347

[修订]

【检查】溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C第一法)，以稀盐酸溶液(稀盐酸24 ml加水至1000 ml) 900 ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液适量，加溶出介质定量稀释制成每1ml中约含依诺沙星4μg的溶液，照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)，在268nm的波长处测定吸光度；另取依诺沙星对照品适量，精密称定，加溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含依诺沙星4μg的溶液，同法测定，计算每粒的溶出量。限度为标示量的80%，应符合规定。

【含量测定】 取装量差异项下的内容物，混合均匀，研细，精密称取适量（约相当于依诺沙星0.1g），置200ml量瓶中，加 0.1mol/L盐酸溶液约80ml使溶解，再用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，照依诺沙星项下的方法测定，即得。

[增订]

【检查】有关物质  取本品内容物适量（约相当于依诺沙星25mg），精密称定，置100ml量瓶中，加 0.1mol/L盐酸溶液约20ml使依诺沙星溶解，再用流动相A稀释至刻度，摇匀，滤过，续滤液作为供试品溶液；照依诺沙星项下的方法测定，供试品溶液色谱图中如有杂质峰单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2/5倍（0.4%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（1.0%）。