倍他米松磷酸钠注射液

Beitamisong Linsuanna Zhusheye

Betamethasone Sodium Phosphate Injection

书页号：2005年版二部－622

[增订]

【检查】有关物质  取本品适量，用流动相稀释制成每1ml中约含倍他米松磷酸钠1.315mg的溶液，作为供试品溶液；另取倍他米松对照品约13mg，精密称定，置10ml量瓶中，加流动相适量使溶解，用流动相稀释至刻度，摇匀；精密量取此溶液和供试品溶液各2ml，置100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，检测波长为241nm，量取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节流动相流速使倍他米松磷酸钠峰的保留时间约为16分钟，理论板数按倍他米松磷酸钠峰计算不低于2000，倍他米松磷酸钠峰与倍他米松峰的分离度应大于3.5，调节检测灵敏度使倍他米松磷酸钠峰的峰高约为满量程的20%，再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液色谱图中扣除相对主峰保留时间0.2之前的辅料峰，如出现与对照溶液中倍他米松相应的色谱峰，按外标法以峰面积计算，含量不得过2.6%，其他单一杂质峰面积不得大于对照溶液中倍他米松磷酸钠峰面积的1.5倍（3.0%），其他杂质峰面积的和不得大于对照溶液中倍他米松磷酸钠峰面积的2.5倍（5.0%）。

细菌内毒素  取本品， 依法检查（附录Ⅺ E），每1mg倍他米松磷酸钠中含内毒素的量应小于22EU。

【规格】　（2）1ml：2.63mg（相当于倍他米松2mg）

[修订]

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.05mol/L磷酸二氢钾溶液（1：1）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按倍他米松磷酸钠峰计算不低于2000。

测定法  精密量取本品适量（约相当于倍他米松8mg），置50ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取倍他米松磷酸钠对照品适量，精密称定，用水溶解并定量稀释制成每1ml中约含40µg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。