利  福  平

Lifuping

- Rifampicin

书页号：中国药典2005年版二部—265

[修订]

【检查】 有关物质  取本品适量，精密称定，用乙腈溶解并定量稀释制成每1 ml中约含1 mg的溶液，作为供试品溶液；精密称取利福平对照品适量，用乙腈溶解并定量稀释制成每1 ml中约含10μg的溶液，作为对照品溶液（1）；另精密称取醌式利福平、N-氧化利福平、3－甲酰利福霉素SV对照品各适量，分别用乙腈溶解并稀释制成每1ml中含上述3种杂质对照品各10μg的溶液，作为杂质对照品溶液（2）、（3）、（4）。照含量测定项下的色谱条件，取对照品溶液（1）10μl，注入色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰高约为满量程的20％～25%，再分别取对照品溶液（1）、（2）、（3）、（4）和供试品溶液各10μl注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，含醌式利福平、N-氧化利福平、3－甲酰利福霉素SV按外标法以峰面积计算，分别不得过1.5%、0.5%、0.5%，其余各杂质峰面积的和，不得大于对照品溶液（1）主峰面积的3倍（3.0％）。

[增订]

【鉴别】Ⅱ （1）取本品约1mg，加稀乙醇1ml溶解后，加1％硫酸铜溶液2～3滴，2分钟后，应显深红色。

（2）取本品约1mg，加稀乙醇1ml溶解后，加酸性硫酸铁铵试液2～3滴，即显深红色。

（3）取本品与利福平对照品各适量，分别加乙醇制成每1ml含10mg利福平的溶液，作为供试品溶液与对照品溶液；另取利福平对照品和利福喷丁对照品适量，加乙醇制成每1ml含10mg利福平和10mg利福喷丁的混合溶液，作为系统适用性溶液。照薄层色谱法（附录V B）试验，吸取上述3种溶液各2μl，分

别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯－甲醇－浓氨溶液（8:2:0.2）为展开剂，展开，晾干，日光下检视。系统用性溶液所显利福平和利福喷丁斑点应完全分离。供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液主斑点的颜色和位置相同。

以上Ⅰ、Ⅱ两套鉴别可选做一套。