十一酸睾酮注射液

Shiyisuangaotong Zhusheye

Testosterone Undecanoate Injection

书页号：2005年版二部－19

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-异丙醇-水(43:43:14)为流动相；检测波长为240nm 。理论板数按十一酸睾酮峰计算不低于4000。

测定法  用内容量移液管精密量取本品适量（约相当于十一酸睾酮125 mg），置50ml量瓶中，用乙醚分数次洗涤移液管内壁，洗液并入量瓶中，用乙醚稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml， 置10ml具塞离心管中，在温水浴中使乙醚挥散；用甲醇振摇提取4 次(5ml、5ml 、5ml 、3ml)，每次振摇10分种后离心15分钟，合并甲醇提取液，置25ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，取10μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取十一酸睾酮对照品适量，精密称定，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】 有关物质  用内容量移液管精密量取本品适量（约相当于十一酸睾酮250mg），置25ml量瓶中，用乙醚分数次洗涤移液管内壁，洗液并入量瓶中，用乙醚稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置10ml具塞离心管中，在温水浴中使乙醚挥散；用甲醇振摇提取4 次(5ml、5ml 、5ml 、3ml)，每次振摇10分种后离心15分钟，合并甲醇提取液，置25ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，以乙腈-异丙醇-水（40:40:20）为流动相；调节流速使十一酸睾酮峰的保留时间约为20分钟；理论板数按十一酸睾酮峰计算不低于4000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，扣除相对主峰保留时间0.3之前的辅料峰，单一杂质峰面积不得过对照溶液主峰面积的1/4（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（2.0%）（供试品溶液中小于对照溶液主峰面积0.02倍的色谱峰可忽略不计）。