十一酸睾酮软胶囊

Shiyisuangaotong  Ruanjiaonang

Testosterone  Undecanoate  Soft  Capsules

书列号：2005年版二部-18

[修订]

【含量测定】照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-异丙醇-水（43：43：14）为流动相；检测波长为240nm。理论板数按十一酸睾酮峰计算不低于4000。

测定法  取装量差异项下的内容物，混合均匀，精密称取适量（约相当于十一酸睾酮50mg），置100ml量瓶中，用甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取十一酸睾酮对照品适量，精密称定，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。