十一酸睾酮

Shiyisuan Gaotong

Testosterone Undecanoate

书页号：2005年版二部－18

[修订]

【性状】  本品在三氯甲烷中极易溶解，在乙醇中溶解，在甲醇、植物油中略溶，在水中不溶。

【鉴别】  (2)在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  有关物质    取本品，用流动相溶解并制成每1ml中含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置50ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-异丙醇-水（40:40:20）为流动相，检测波长为240nm，理论板数按十一酸睾酮峰计算不低于4000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪， 调节检测灵敏度， 使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%。精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/4（0.5%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积（2.0%）（供试品溶液中小于对照溶液主峰面积0.02倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-异丙醇-水(43:43:14)为流动相；检测波长为240nm 。理论板数按十一酸睾酮峰计算不低于4000。

测定法  取本品适量，精密称定，用甲醇溶解并制成每1ml中约含0.5mg的溶液，精密量取10μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取十一酸睾酮对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。