[修订]

卡巴胆碱

Kabadanjian

Carbachol

书页号：2005年版二部－104

[修订]

【含量测定】取本品约0.15g，精密称定，加冰醋酸10ml与醋酐40ml溶解后，照电位滴定法（附录Ⅶ A），用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定，并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于18.27mg的C6H15ClN2O2。