卡 马 西 平

Kamaxiping

Carbamazepine

书页号：中国药典2005版二部-101

［修订］

【性状】　本品为白色至类白色的结晶性粉末；几乎无臭。

【检查】  酸碱度  取本品1.0g，加新沸过的冷水20ml，搅拌15分钟，滤过，精密量取续滤液10ml，加酚酞指示液1滴，用氢氧化钠滴定液（0.01mol/L）滴定，消耗氢氧化钠滴定液（0.01mol/L）不得过0.5ml；再加甲基红指示液3滴，用盐酸滴定液（0.01mol/L）滴定，消耗盐酸滴定液（0.01mol/L）不得过1.0ml。

氯化物  取本品1.0g，加水100ml，煮沸，放冷，滤过，精密量取续滤液50ml，依法检查（附录Ⅷ A），与标准氯化钠溶液7.0ml制成的对照液比较，不得更浓（0.014%）。

有关物质　取本品约50mg，精密称定，置50ml量瓶，加甲醇25ml使溶解，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液1ml，置50ml量瓶中，加甲醇-水（1：1）稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加甲醇-水（1：1）稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为记录仪满量程的20~25%，取供试品溶液与对照溶液各20µl分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主峰保留时间的6倍。供试品溶液色谱图中，如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液的主峰面积（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2.5倍（0.5%）。

【含量测定】　照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验　用氰丙基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-四氢呋喃-水（120：30：850）为流动相，其中每1000ml中加0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺；检测波长230nm。理论板数按卡马西平峰计算应不低于5000，卡马西平峰与10，11-二氢卡马西平峰分离度应不小于1.7（取分离度测试对照品约25mg，置100ml容量瓶中，用甲醇-水（1：1）溶解并稀释至刻度，取20µl注入液相色谱仪）

测定法　取本品约50mg，精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇25ml，振摇使溶解，再用水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，用甲醇-水（1：1）稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。精密量取供试品溶液20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取卡马西平对照品适量，精密称定，同法制成每1ml中含0.2mg/ml的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。

［增订］

重金属  取炽灼残渣项下的遗留残渣，依法检查（附录Ⅷ H第二法），含重金属不得过百万分之十。