去乙酰毛花苷

Quyixian Maohuagan

Deslanoside

书页号：2005年版二部－66

[修订]

本品为3-[(O-β-D-葡吡喃糖基-(1→4)-O-2,6-二脱氧-β-D-核-己吡喃糖基-(1→4)-O-2,6-二脱氧-β-D-核-己吡喃糖基-(1→4)-O-2,6-二脱氧-β-D-核-己吡喃糖基)氧代]-12,14-二羟基-心甾-20(22)-烯内酯。按干燥品计算，含C47H74O19应为96.0％～102.0％。

【鉴别】 （3）取本品与去乙酰毛花苷对照品，加甲醇制成每1ml中含0.2mg的溶液。照薄层色谱法（附录Ⅴ B），吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-水（84∶15∶1）为展开剂，展开，晾干，喷以硫酸-乙醇（1∶9），在140℃加热15分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品溶液所显主斑点的荧光和位置应与对照品溶液的主斑点相同。

（4）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

以上（3）、（4）两项可选做一项。

【检查】 有关物质  取本品，用少量甲醇超声溶解后用流动相稀释成每1ml中约含0.2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml至100ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水为流动相A，以乙腈－甲醇（22：14）为流动相B，按下表进行梯度洗脱，流速为每分钟1.0ml，检测波长为220nm，理论塔板数按去乙酰毛花苷峰计算应不低于2000，主峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。分别精密量取供试品溶液和对照溶液各20l，注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰峰面积2.5倍（2.5％），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的5倍（5.0％）。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 62 | 38 |
| 20 | 62 | 38 |
| 21 | 48 | 52 |
| 45 | 48 | 52 |
| 46 | 62 | 38 |
| 51 | 62 | 38 |

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件和系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以水—乙腈—甲醇（620：232：148）为流动相，检测波长为220nm，理论板数按去乙酰毛花苷峰计算应不低于2000，主峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品约20mg，置100ml量瓶中，用少量甲醇超声处理使溶解，加流动相稀释刻度，摇匀，作为供试品溶液，精密量取20l注入液相色谱仪，记录色谱图；另取去乙酰毛花苷对照品适量，精密称定，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。