双嘧达莫注射液

Shuangmidamo Zhusheye

Dipyridamole  Injection

书页号：2005年版二部－63

[增订]

【鉴别】(4) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】有关物质 取本品，加流动相稀释制成每1ml中约含双嘧达莫1.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分峰的峰高约为满量程的10％；精密量取上述两种溶液各10μl分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如显杂质峰，其最大杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2倍 (2.0%)，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4.5倍 (4.5%)。

细菌内毒素 取本品，使用0.03EU/ml或更高灵敏度的鲎试剂，依法检查（中国药典2005年版二部附录Ⅺ E），每1mg中含内毒素的量应小于0.14EU。

[修订]

【鉴别】“(1) 取本品2ml ，加稀盐酸2ml ，滴加1％铬酸钾溶液，即显红紫色，振摇后，红紫色消褪，加过量的试液，红紫色不复现。

(3) 取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在283nm 的波长处有最大吸收。”修订为

“(1) 取本品2ml，加稀盐酸2ml，滴加1％铬酸钾溶液，即显红紫色，振摇后，红紫色消褪，加入过量的1％铬酸钾溶液，红紫色不复现。

(3) 精密量取本品5ml，置50ml量瓶中，用0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml置100ml量瓶中，用0.01mol/L 盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在283nm 的波长处有最大吸收。”

【含量测定】“精密量取本品5ml ，置50ml量瓶中，用0.01mol/L盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml置100ml量瓶中，用0.01mol/L 盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在283nm 的波长处测定吸光度，按C24H40N8O4的吸收系数（Ｅ1%  1cm）为625计算，即得。”修订为

“照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-醋酸盐缓冲液（取醋酸钠6.8g，加水溶解并稀释至1000ml，用醋酸调节pH值至5.1±0.1）（65:35）为流动相；检测波长为276nm。理论板数按双嘧达莫峰计算不得少于2000，双嘧达莫峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法 精密量取本品适量（约相当于双嘧达莫10mg），置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取双嘧达莫对照品适量，精密称定，用流动相配制成每1 ml中含双嘧达莫0.2 mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。”