双嘧达莫片

Shuangmidamo Pian

Dipyridamole Tablets

书页号：2005年版二部－62

[修订]

【性状】“本品为糖衣片，除去包衣后显黄色。”修订为“本品为糖衣片或薄膜衣片，除去包衣后显黄色。”

【鉴别】“取本品，除去包衣，研细，称取适量（约相当于双嘧达莫0.2g），加三氯甲烷20ml，搅拌，使双嘧达莫溶解，滤过，溶液置水浴上蒸干，残渣照双嘧达莫项下的鉴别(1)、(2)、(3) 项试验，显相同的结果。”修订为

“（1）取本品，除去包衣，研细，称取适量（约相当于双嘧达莫25mg），加三氯甲烷3ml，搅拌，使双嘧达莫溶解，滤过，溶液置水浴上蒸干，残渣照双嘧达莫项下的鉴别(1)、(3)项试验，显相同的结果。

(2) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。”

【含量测定】“取本品20片，除去包衣后，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于双嘧达莫50mg），置100ml 量瓶中，加0.01mol/L盐酸溶液适量 ，振摇使双嘧达莫溶解，并用0.01mol/L 盐酸溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液，加0.01mol/L盐酸溶液定量稀释制成每1ml 中约含10μg的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在283nm的波长处测定吸光度，按C24H40N8O4的吸收系数（Ｅ1％  1cm）625计算，即得。”

修订为

“照高效液相色谱法（附录V  D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸氢二钠溶液[取磷酸氢二钠250mg，加水250ml溶解后，滴加磷酸溶液（1→3）调节pH值至4.6，再加甲醇稀释至1000ml，混匀，即得]为流动相；检测波长为288nm，理论板数按双嘧达莫峰计算不得少于1000，双嘧达莫峰与相邻杂质峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品20片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于双嘧达莫50mg），置100ml量瓶中，加水10ml，超声15分钟，加甲醇75ml，振摇30分钟，用甲醇稀释到刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液2ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取双嘧达莫对照品适量，精密称定，用流动相溶解并稀释制成每1 ml中含0.04 mg的溶液，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。”