双嘧达莫

Shuangmidamo

Dipyridamole

书页号：2005年版二部－62

[增订]

【检查】残留溶剂  照残留溶剂测定法（附录Ⅷ P第二法）测定。

精密称取甲醇、乙醇、丙酮和乙酸乙酯适量，加二甲基甲酰胺制成每1ml中含甲醇、乙醇、丙酮和乙酸乙酯各0.05mg的溶液，精密量取5ml置顶空瓶中，作为对照品溶液。另取本品约0.1g，精密称定，置顶空瓶中，精密加二甲基甲酰胺5ml使溶解，作为供试品溶液。采用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管柱；检测器为氢火焰离子化检测器(FID)，检测器温度250℃；进样口温度200℃；载气为氮气，柱温50℃，维持3分钟，再以每分钟40℃的速度升温至160℃，维持3分钟。顶空进样，顶空瓶平衡温度为80℃，平衡时间30分钟，进样体积为1.0ml。记录色谱图，按外标法以峰面积计算，应符合规定。

[修订]

【鉴别】“(2) 取本品约10mg，加稀盐酸2ml使溶解，滴加1％铬酸钾溶液，即显红紫色；振摇后红紫色消褪，加过量试液，红紫色不复现。

(3) 取本品，加0.01mol/L 盐酸溶液制成每1ml 中含10μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在283nm 的波长处有最大吸收，吸光度约为0.62。”修订为

“(2) 取本品约10mg，加稀盐酸2ml使溶解，滴加1％铬酸钾溶液，即显红紫色；振摇后红紫色消褪，加过量1％铬酸钾溶液，红紫色不复现。

(3) 取本品，加0.01mol/L 盐酸溶液制成每1ml 中含10μg 的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A）测定，在283nm 的波长处有最大吸收。”