右旋糖酐铁

Youxuantanggan Tie

Iron Dextran

书页号：2005年版二部－92

[修订]

【性状】

本品在热水中易溶，在乙醇中不溶。

【检查】  分子量与分子量分布  取本品适量（约相当于右旋糖酐铁40mg），置试管中，加水2ml，加热使溶解，冷至室温，加4mol/l磷酸二氢钠溶液1ml，摇匀，静置过夜，加流动相至10ml，0.45um滤膜滤过，取续滤液作为供试品溶液。  另取4~5个已知分子量的右旋糖酐对照品，制成每1ml中各含10mg的溶液作为对照品溶液。照分子排阻色谱法（附录V H），用多糖测定用凝胶柱，以0.71％硫酸钠溶液（内含0.02%叠氮化钠）为流动相，柱温35℃，流速为每分钟0.5ml，示差折光检测器。

称取葡萄糖和葡聚糖2000适量，分别用流动相制成1ml中约含10mg的溶液，取20ul注入液相色谱仪，测得保留时间tT和t0；供试品溶液和对照品溶液色谱图中的保留时间均在tT和t0之间。理论板数按葡萄糖峰计算不小于5000。

取上述各对照品溶液20ul，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，由GPC专用软件计算回归方程。取供试品溶液50µl，同法测定，用GPC软件算出供试品的重均分子量及分子量分布。分布系数D(Mw/Mn)应小于1.8。