[修订]

叶酸片

Yesuan Pian

Folic Acid Tablets

书页号：2005年版二部－109

[修订]

【性状】溶出度 （1）取本品（5mg规格），照溶出度测定法（附录Ⅹ C第一法），以磷酸盐缓冲液（pH6.8）900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，取续滤液照紫外-可见分光光度法（附录ⅣA），在281nm的波长处测定吸光度；另取叶酸对照品适量，精密称定，用上述溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含6μg的溶液，同法测定吸收度，计算出每片的溶出量。限度为标示量的70％，应符合规定。

（2）取本品（0.4mg规格），照溶出度测定法（附录Ⅹ C第三法），以磷酸盐缓冲液（pH6.8）100ml为溶出介质，转速为每分钟70转，依法操作，经30分钟时，取溶液10ml，滤过，取续滤液照紫外-可见分光光度法（附录ⅣA），在281nm的波长处测定吸光度；另取叶酸对照品适量，精密称定，用上述溶出介质溶解并定量稀释制成每1ml中约含4μg的溶液，同法测定吸光度，计算出每片的溶出量。限度为标示量的75％，应符合规定。

【含量测定】 （1）取本品20片（5mg规格），精密称定，研细，精密称取适量（约相当于叶酸5mg），置25ml量瓶中，加0.5％氨溶液约15ml，置热水浴中加热20分钟，时时振摇使叶酸溶解，放冷，用水释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，照叶酸含量测定项下的方法测定，即得。

（2）取本品50片（0.4mg规格），精密称定，研细，精密称取适量（约相当于叶酸4mg），置100ml量瓶中，加0.5％氨溶液约15ml，置热水浴中加热20分钟，时时振摇使叶酸溶解，放冷，用水释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液，照叶酸含量测定项下的色谱条件，精密量取续滤液10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取叶酸对照品约10mg，精密称定，置50ml量瓶中，加0.5%氨溶液稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml置10ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。