[修订]

叶酸

Yesuan

Folic Acid

书页号：2005年版二部－109

[修订]

【性状】“在氢氧化钠或碳酸钠的稀溶液中易溶”改为“在氢氧化钠试液或10％碳酸钠溶液中易溶”。

【含量测定】照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以磷酸盐缓冲液（pH6.3）（取磷酸二氢钾6.8g与0.1mol/L氢氧化钾溶液70ml，加水约800ml溶解，调节pH值至6.3，加甲醇80ml，用水稀释至1000ml）为流动相；检测波长为254nm。理论板数按叶酸峰计不低于1500。

测定法  取本品约10mg ，精密称定，置50ml量瓶中，加0.5％氨溶液约30ml溶解后，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl 注入液相色谱仪，记录色谱图；另取叶酸对照品适量，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】

比旋度  取本品，精密称定，用0.1mol/L的氢氧化钠溶液溶解并定量稀释成每1ml中约含10mg的溶液，依法测定（附录VI E），比旋度为+18°至+22°。