[修订]

司帕沙星

Sipashaxing

Sparfloxacin

书页号：2005年版二部－161

[修订]

【检查】有关物质 精密称取本品适量，加流动相溶解并稀释制成每1ml约含0.2mg的溶液，作为供试品溶液。取供试品溶液1ml，置200ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以枸橼酸钠缓冲液（称取枸橼酸2.104g与枸橼酸钠2.941g，加水至500ml，用70%高氯酸溶液调节pH值至2.4）-乙腈（70：30）为流动相A；乙腈为流动相B,检测波长为290nm。取司帕沙星对照品适量，用流动相A溶解并稀释制成每1ml约含0.5mg的溶液，在4500Lx的照度下照射20小时，作为分离度试验用溶液，量取10µl注入液相色谱仪，按下表进行线性梯度洗脱，记录色谱图，司帕沙星峰保留时间约为7分,司帕沙星峰与其相对保留时间约为0.9处的杂质峰的分离度应符合规定，司帕沙星峰拖尾因子不得过2.0。取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的15%～20%。精密量取供试品溶液和对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，进行线性梯度洗脱，记录色谱图，供试品溶液色谱图如有杂质峰，最大单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积（0.5%），其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/5（0.1%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的2倍（1.0％）。（供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.1倍的峰可忽略不计）

| 时间（min） |  | 流动相A（%） | 流动相 B（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 70 | 30 |
| 8 |  | 70 | 30 |
| 18 |  | 50 | 50 |
| 23 |  | 70 | 30 |
| 28 |  | 70 | 30 |

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以枸橼酸钠缓冲液（称取枸橼酸2.104g与枸橼酸钠2.941g，加水至500ml，用70%高氯酸溶液调节pH值至2.4）-乙腈（70：30）为流动相；检测波长为298nm。取司帕沙星对照品适量，用流动相A溶解并稀释制成每1ml约含0.1mg的溶液，在4500Lx的照度下照射20小时，作为分离度试验用溶液，量取10µl注入液相色谱仪，记录色谱图，司帕沙星峰保留时间约为7分,司帕沙星峰与其相对保留时间约为0.9处的杂质峰的分离度应符合规定。

测定法  取本品约50mg，精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇适量，充分振摇，使溶解，用甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置25ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取司帕沙星对照品适量，同法测定，按外标法以峰面积计算出供试品中C19H22F2N4O3的含量。