吉非罗齐

Jifeiluoqi

Gemfibrozil

书页号：2005年版二部－178

[修订]

【鉴别】“(1)取本品约50mg，加乙醇3ml，溶解后，取溶液5滴，加2％碘化钾溶液与4％碘酸钾溶液各2滴，置水浴中加热1分钟，冷却，加淀粉指示液2滴，

即显蓝色。”修订为“(1) 在含量测定项下的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。”

有关物质 取本品，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含10mg的溶液,作为供试品溶液；精密量取适量，加流动相稀释制成每1ml中含0.2mg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中，单个杂质峰的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的1/10（0.2%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液的主峰面积的1/2(1.0%)。

【含量测定】 “用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲酸-水-冰醋酸(75:24:1)为流动相；检测波长为276nm。理论板数按吉非罗齐峰计算不低于1500。”修订为“用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇－水－冰醋酸(75:24:1)为流动相；检测波长为276nm。取吉非罗齐对照品和2，5-二甲苯酚用流动相分别稀释成每1ml含0.2mg和0.05mg的溶液，取10μl注入液相色谱仪，吉非罗齐对照品和2，5-二甲苯酚峰的分离度应符合要求，理论板数按吉非罗齐峰计算应不低于1500。”

[增订]

【检查】残留溶剂 精密称取环己烷适量，用二甲基亚砜制成每1ml中含30μg的溶液,作为内标溶液。取供试品约0.2g，精密称定，置20ml顶空瓶中，精密加入内标溶液5ml, 封口，摇匀，作为供试品溶液；另精密称取甲酸乙酯、正己烷、四氢呋喃、甲基环己烷、甲苯适量，用内标溶液制成每1ml约含甲酸乙酯200μg、正己烷11.6μg、四氢呋喃28.8μg、甲基环己烷47.2μg、甲苯35.6μg的溶液，精密量取5ml置20ml顶空瓶中，封口，摇匀，作为对照品溶液; 照残留溶剂测定法（附录VIII P第二法）测定，用毛细管柱，固定相为甲基聚硅氧烷（HP-1）， 柱温40℃，保持7分钟，以每分钟15℃的速率升温至200℃，保持5分钟；采用氢火焰离子化检测器（FID）；分别取上述顶空瓶溶液，80℃平衡30分钟，精密量取顶空气1ml，注入色谱仪，以内标法计算，供试品中含甲酸乙酯、正己烷、四氢呋喃、甲基环己烷、甲苯应符合规定。