吗氯贝胺片

Malübei’an Pian

Moclobemide Tablets

增订

【鉴别】  （2）取含量测定项下研细的细粉，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含吗氯贝胺15μg的溶液，作为供试品溶液；另取吗氯贝胺对照品，加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含15μg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用氰基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.14％三乙胺溶液[以磷酸溶液（1→2）调节pH值至6.0]-甲醇（65：35）为流动相；检测波长为235nm。量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【规格】  （2）100 mg  （3）150mg