吗氯贝胺（草案）

Malübei’an

Moclobemide

书页号：中国药典2005版二部-201

［增订］

【鉴别】 （2）取本品与吗氯贝胺对照品，分别加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含吗氯贝胺15μg的溶液，作为供试品溶液与对照品溶液。照有关物质项下试验，量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。

【检查】  碱度  取本品1.0g，加水10ml，超声处理10分钟，滤过，取滤液依法测定（附录VI  H），pH值应为7.3～8.5。

［修订］

【检查】 有关物质  取本品，加流动相溶解并制成每1ml中含1.5mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用氰基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.14%三乙胺溶液[以磷酸溶液（1→2）调节pH值至6.0]-甲醇（65：35）为流动相；检测波长为235nm。理论板数按吗氯贝胺峰计算不低于2000。取对照溶液20µl，注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25%；再精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，量取各杂质的峰面积，单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍（0.5%），各杂质峰面积的总和不得大于对照溶液的主峰面积（1.0%）。

［删除］

原标准中的【鉴别】（4）