吡喹酮

Bikuitong

Praziquantel

书页号：2005年版二部－250

[修订]

【检查】 有关物质  取本品20mg，精密称定，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为供试品溶液。精密量取适量，用流动相制成每1ml中含2μg的溶液，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；乙腈-水(60：40)为流动相；检测波长为210nm。理论板数按吡喹酮计算不低于3000。

测定法  取本品约50mg，精密称定，置100ml量瓶中，振摇使溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀。精密量取5ml，用流动相稀释至50ml，作为供试品溶液。取20µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取吡喹酮对照品，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。