吲哚美辛乳膏

Yinduomeixin  Rugao

Indometacin Cream

书页号：2005年版二部－255

[增订]

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与吲哚美辛对照品峰的保留时间一致。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.1mol/L冰醋酸溶液-乙腈（50：50）为流动相；检测波长为228nm；理论板数按吲哚美辛峰计算不低于2000，吲哚美辛峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求，。

测定法  取本品适量（约相当于吲哚美辛10mg），精密称定，置100ml量瓶中，加甲醇适量，超声使溶解，放冷至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀，冰浴，滤过，放至室温，作为供试品溶液。另取吲哚美辛对照品适量，精密称定，用甲醇稀释制成每1ml中含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算，即得。