呋喃唑酮片

Funanzuotong Pian

Furazolidone Tablets

本品含呋喃唑酮（C8H7N3O5）应为标示量的90.0%～110.0%。

【性状】 本品为黄色片或糖衣片。

【鉴别】 （1）取本品的细粉适量（约相当于呋喃唑酮30mg），加乙醇10ml，置水浴中加热5分钟，放冷，滤过，取滤液5ml，加氢氧化钠溶液（1→10）3ml，即显红色。

（2）取上述剩余的滤液1ml，在水浴上蒸去乙醇，残渣照呋喃唑酮项下的鉴别法（2）项试验，显相同的反应。

（3）取含量测定项下的溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ  A）测定，在367nm的波长处有最大吸收，在302nm的波长处有最小吸收。

【检查】 溶出度 避光操作。取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以1.3%十二烷基硫酸钠溶液1000ml为溶出介质，转速为每分钟120转，依法操作，经60分钟时，取溶液滤过，取续滤液作为供试品溶液（规格10mg）或精密量取续滤液适量，用水稀释制成每1ml中约含10μg的溶液作为供试品溶液（规格30mg和100mg）。照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在367nm的波长处测定吸光度；另取呋喃唑酮对照品约20mg，精密称定，置200ml量瓶中, 加二甲基甲酰胺20ml溶解后用水稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液，同法测定，计算每片的溶出量，限度为标示量的70%。

其他 应符合片剂项下有关的各项规定（附录Ⅰ A）

【含量测定】 避光操作。取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于呋喃唑酮20mg），置250ml量瓶中，加二甲基甲酰胺40ml，振摇使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液10ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，照紫外-可见分光光度法（附录Ⅳ A），在367nm的波长处测定吸光度；另取呋喃唑酮对照品约20mg，精密称定，置250ml量瓶中，加二甲基甲酰胺40ml，振摇使溶解，用水稀释至刻度，摇匀，精密量取10ml，置100ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液，同法测定，计算，即得。

【类别】 同呋喃唑酮。

【规格】 （1）10mg  （2）30mg  （3）100mg

【贮藏】 遮光，密封保存。