呋喃妥因

Funantuoyin

Nitrofurantoin

[修订]

【含量测定】　避光操作。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验　用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g，加水500ml溶解，用1mol/L的氢氧化钠溶液调节pH7.0，加水稀释成1000ml）（12：88）为流动相；检测波长为254nm。取乙酰苯胺对照品适量，用水稀释成1mg/ml的溶液，取呋喃妥因对照品适量，用二甲基甲酰胺稀释成0.5mg/ml的溶液，取两种溶液各10ml，混匀。取混合溶液10µl，注入液相色谱仪，记录色谱图，呋喃妥因与乙酰苯胺之间的分离度应不小于3.0。

测定法　取本品约20mg，精密称定，置100ml量瓶中，加二甲基甲酰胺40ml溶解，用水稀释至刻度，摇匀，取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取呋喃妥因对照品适量，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【检查】　呋喃西林  避光操作。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

精密称取本品约100mg，置25ml容量瓶中，精密加入二甲基甲酰胺2ml使溶解，再精密加水20ml，摇匀，放置15分钟使形成沉淀，用0.45µm的滤膜滤过，取滤液作为供试品溶液；另精密称取呋喃西林对照品适量，加二甲基甲酰胺制成每1ml中含5μg的溶液，精密量取2ml，置25ml容量瓶中，精密加水20ml，摇匀，作为对照品溶液(1)。另取对照品溶液（1）与供试品溶液液各1ml，混匀，作为对照溶液（2）。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；四氢呋喃-磷酸盐缓冲液（取磷酸二氢钾6.8g，加水500ml溶解，用1.0mol/L的氢氧化钠溶液调节pH至7.0，加水稀释成1000ml）（10:90）为流动相；检测波长为375nm。精密取对照溶液（2）100µl，注入液相色谱仪，记录色谱图，呋喃妥因与呋喃西林之间的分离度应不小于4.0。精密量取供试品溶液与对照品溶液（1）各100μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有与呋喃西林对照品相应的色谱峰，按外标法以峰面积计算，不得过0.01%。