哌拉西林

Pailaxilin

Piperacillin

书页号：中国药典2005年版二部p391

[增订]

【检查】

有关物质I  取本品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含2.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液，作为对照溶液；另精密称取氨苄西林对照品适量，用流动相溶解并定量稀释制成每1ml中约含氨苄西林4μg的溶液，作为氨苄西林对照品溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水-0.2mol/L磷酸二氢钠溶液-0.4mol/L氢氧化四丁基铵溶液（450：447：100：3）（用磷酸调节pH值至5.50±0.02）为流动相，检测波长为220nm。另取氨苄西林与哌拉西林对照品适量，用流动相溶解并稀释制成每1ml中含氨苄西林0.2mg、哌拉西林0.4mg的混合溶液，取10μl注入液相色谱仪，氨苄西林峰与哌拉西林峰的相对保留时间约为0.31（必要时调节流动相中的甲醇比例），杂质A峰与哌拉西林峰的相对保留时间约为0.62，哌拉西林峰与氨苄西林峰间的分离度应不小于16，杂质A峰与哌拉西林峰间的分离度应不小于XX，哌拉西林峰的拖尾因子不得大于1.2。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的50％。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的1.5倍。供试品溶液色谱图中如有杂质峰，氨苄西林按外标法以峰面积计算不得过0.2％，杂质A校正后的峰面积(校正因子为1.4)不得大于对照溶液主峰面积（1.0％），其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0％）。

有关物质II  取本品适量，加适量甲醇溶解后，用流动相稀释制成每1ml中含2.0mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取适量，用流动相定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液，作为对照溶液。照高效液相色谱法（附录V D）测定，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水-0.2mol/L磷酸二氢钠溶液-0.4mol/L氢氧化四丁基铵溶液（615：282：100：3）（用磷酸调节pH值至5.50±0.02）为流动相，检测波长为220nm。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，杂质D峰与哌拉西林峰的相对保留时间约为2.55（必要时调节流动相中甲醇的比例）。取对照溶液10μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20％。精密量取供试品溶液与对照溶液各10μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，杂质D校正后的峰面积（校正因子为1.47）)不得大于对照溶液主峰面积的2倍（2.0％）。有关物质I与有关物质II杂质之和不得过3.8%。

细菌内毒素  取本品，加1mol/L氢氧化钠溶液适量使样品溶解并调节pH值至近中性，依法检查（附录Ⅺ E），每1mg哌拉西林中含内毒素的量应小于0.05EU。

【含量测定】 增加“杂质A峰与哌拉西林峰间的分离度应不小于XX”。