地塞米松磷酸钠滴眼液

Disaimisong Linsuanna Diyanye

Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops

书页号：2005年版二部－186

[修订]

【含量测定】 精密量取本品适量，用水定量稀释制成每1ml中约含0.4mg的溶液，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液，照地塞米松磷酸钠含量测定项下的方法测定，即得。

[增订]

【检查】 渗透压摩尔浓度  取本品，依法测定（附录Ⅸ G），毫渗透压摩尔浓度比应为0.9～1.1。