地塞米松

Disaimisong

Dexamethasone

书页号：2005年版二部-184

[删去]

【性状】 熔点  本品的熔点（附录Ⅵ C）为254～264℃，熔距不得超过4℃，熔融时同时分解。

[修订]

【性状】 比旋度  取本品，精密称定，用二氧六环溶解并定量稀释制成每1ml中含10mg的溶液，依法测定（附录Ⅵ E），比旋度为＋72°至＋80°。

【检查】 有关物质   取本品适量，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，作为供试品溶液。取倍他米松对照品适量，用甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.5mg的溶液，精密量取1ml，加供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使地塞米松峰的峰高为满量程的20%。再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，供试品溶液色谱图记录至主成分峰保留时间的2.5倍。供试品溶液色谱图中如出现与对照溶液中倍他米松相应的色谱峰，按外标法以峰面积计算，含量不得过0.5%；其他单一杂质峰面积不得大于对照溶液中地塞米松峰面积（1.0%），各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中地塞米松峰面积的2倍（2.0%）（供试品溶液中任何小于对照溶液地塞米松峰面积0.01倍的色谱峰可忽略不计）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验   用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈—水(28：72)为流动相，检测波长为240nm。量取有关物质项下的对照溶液20μl注入液相色谱仪，出峰顺序为倍他米松峰、地塞米松峰，倍他米松峰与地塞米松峰的分离度应符合要求。

测定法   取本品适量，精密称定，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.05mg的溶液；精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取地塞米松对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml中约含0.05mg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 （4）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。