地西泮注射液

本品为地西泮的灭菌水溶液。含地西泮(C16H13ClN2O)应为标示量的90.0%～110.0%。

【修订】

【检查】 有关物质  取本品，加甲醇分别制成每1ml中含1mg的供试品溶液与每1ml中含5µg的对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液10µl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使主成分色谱峰的峰高约为满量程的10％；再精密量取供试品溶液和对照溶液各10µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的4倍。扣除辅料峰，供试品溶液的色谱图中如显示杂质峰，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰的峰面积。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水(70：30)为流动相；检测波长为254nm。理论板数按地西泮峰计算不低于1500。

测定法  精密量取本品适量(约相当于地西泮10mg)，置50ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，精密量取10µl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取地西泮对照品约10mg，精密称定，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。