复方左炔诺孕酮片

Fufang Zuoquenuoyuntong Pian

Compound Levonorgestrel Tablets

书页号：2005年版二部－423

[增订]

【鉴别】 (3) 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液两主峰的保留时间应与左炔诺孕酮对照品和炔雌醇对照品峰的保留时间一致。

【检查】 溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以吐温80溶液（5g/g）500ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经60分钟，取溶液30ml，滤过，弃去初滤液20ml，取续滤液，作为供试品溶液。照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－水（60: 40）为流动相；左炔诺孕酮检测波长为247nm；炔雌醇用荧光检测器测定，激发波长为285nm，发射波长为310nm。理论板数按左炔诺孕酮峰计算不低于5000。精密量取供试品溶液100μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取左炔诺孕酮对照品适量，精密称定，用乙醇超声使溶解并定量稀释制成每1ml中含0.75mg的对照品贮备液（1）；另取炔雌醇对照品适量，精密称定，用乙醇超声使溶解并定量稀释制成每1ml中含0.15mg的对照品贮备液（2）。精密量取对照品贮备液（1）和（2）各2ml，置100ml量瓶中，用乙腈－溶出介质（1：1）的混合溶剂稀释至刻度，摇匀。精密量取2ml，置100ml量瓶中，用溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算每片的溶出量。左炔诺孕酮和炔雌醇的限度均为标示量的60%，应符合规定。

含量均匀度  照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈－水（60: 40）为流动相；检测波长为220nm。理论板数按左炔诺孕酮峰计算不低于5000，左炔诺孕酮峰与炔雌醇峰的分离度应不小于2.5。

测定法  取本品1片，置10ml量瓶中，加流动相适量，超声处理40分钟并不时振摇使溶解，放冷，用流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液50μl注入液相色谱仪，记录色谱图（第一次实验需记录色谱图至左炔诺孕酮峰保留时间的3倍以确定主峰后是否有辅料峰，若没有，则不必延长记录时间）；另取左炔诺孕酮和炔雌醇对照品适量，精密称定，用乙腈超声使溶解并定量稀释制成每1ml中含左炔诺孕酮0.75mg与炔雌醇0.15mg的溶液，精密量取此溶液2ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，同法测定。按外标法以峰面积计算含量，应符合规定（附录Ⅹ E）。

[修订]

【含量测定】　取含量均匀度项下的平均结果，即得。