复方甲苯咪唑片

Fufang Jiabenmizuo Pian

Compound Mebendazole Tablets

书页号：2005年版二部－425

[增订]

【检查】  溶出度  取本品，照溶出度测定法(附录Ⅹ C第二法)，以0.5%十二烷基硫酸钠的0.1mol/L盐酸溶液900ml为溶出介质，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量，滤过，精密量取续滤液5ml置10ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另精密称取甲苯咪唑和盐酸左旋咪唑对照品适量，每10mg甲苯咪唑加1%盐酸甲醇溶液4ml使溶解后，用流动相定量稀释制成每1ml中约含甲苯咪唑0.55mg与盐酸左旋咪唑0.14mg的混合溶液，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀， 再精密量取5ml，置10ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。照含量测定项下的色谱条件，精密量取供试品溶液和对照品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图，按外标法以峰面积计算每片的溶出量。甲苯咪唑限度为标示量的75％，盐酸左旋咪唑限度为标示量的80%，应符合规定。

[修订]

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2010年版二部附录V D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇（40：60）为流动相；检测波长为230nm；理论板数按盐酸左旋咪唑峰与甲苯咪唑峰计均不低于2500，盐酸左旋咪唑峰与甲苯咪唑峰的分离度应符合要求。

测定法　取本品10片，研细，精密称取适量(约相当于甲苯咪唑50mg和盐酸左旋咪唑12.5mg)，置100ml量瓶中，加1%盐酸甲醇溶液20ml，超声使溶解，加流动相稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取10μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取甲苯咪唑对照品和盐酸左旋咪唑对照品，同法测定，按外标法以峰面积计算，即得。