[修订]

复方盐酸阿米洛利片

Yansuan Amiluoli Pian

Compound Amiloride Hydrochloride Tablets

书页号：2005年版二部－432

[修订]

【性状】本品为类白色至微黄色片。

【检查】4-氨基-6-氯-1，3-苯基二硫酰胺  精密量取含量测定项下的供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；另取4-氨基-6-氯-1，3-苯基二硫酰胺、氢氯噻嗪对照品与盐酸阿米洛利对照品各适量，加流动相溶解并制成每1ml中各含0.1mg的溶液作为分离度试验溶液，照含量测定项下的色谱条件，检测波长为265nm，理论版数按氢氯噻嗪峰计算不低于1500，4-氨基-6-氯-1，3-苯基二硫酰胺峰、氢氯噻嗪峰及盐酸阿米洛利峰的分离度均应符合规定。取对照溶液20μl注入液相色谱仪，调节检测灵敏度，使氢氯噻嗪峰的峰高约为满量程的20%。再精密量取对照溶液与含量测定项下的供试品溶液各20μl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。供试品溶液中如显与4-氨基-6-氯-1，3-苯基二硫酰胺峰保留时间一致的峰，不得大于对照溶液中氢氯噻嗪峰的峰面积（1.0%）。