复方磺胺嘧啶片

Fufang Huang’anmiding Pian

Compound Sulfadiazine Tablets

[修订]

本品含磺胺嘧啶(C10H10N4O2S)与甲氧苄啶（C14H18N4O3）均应为标示量的90.0％～110.0％。

【含量测定】 照高效液相色谱法（附录Ⅴ D）测定。

色谱条件与系统适用性试验  用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.3％醋酸铵溶液-乙腈(80:20)为流动相；检测波长为220nm。理论板数按甲氧苄啶峰计算不低于3000，磺胺嘧啶峰与甲氧苄啶峰的分离度应符合要求。

测定法  取本品10片，精密称定，研细，精密称取适量（约相当于磺胺嘧啶80mg），置100ml量瓶中，加0.1mol/L氢氧化钠溶液10ml，振摇使磺胺嘧啶溶解，再加甲醇适量，振摇使甲氧苄啶溶解，加甲醇稀释至刻度，摇匀，滤过，精密量取续滤液5ml，置50ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，摇匀，精密量取20μl注入液相色谱仪，记录色谱图；另取磺胺嘧啶对照品和甲氧苄啶对照品各适量，精密称定，加0.1mol/L氢氧化钠溶液10ml，振摇使磺胺嘧啶溶解，再加甲醇适量，振摇使甲氧苄啶溶解，加甲醇稀释至刻度，摇匀，用流动相定量稀释制成每1ml中约含磺胺嘧啶80μg与甲氧苄啶10μg的溶液，同法测定。按外标法以峰面积计算，即得。

[增订]

【鉴别】 （3）在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液两主峰的保留时间应与对照品溶液相应两主峰的保留时间一致。

【检查】　溶出度  取本品，照溶出度测定法（附录Ⅹ C第二法），以0.1mol/L盐酸溶液1000ml为溶出介质，转速为每分钟75转，依法操作，经60分钟时，取溶液10ml，滤过，精密量取续滤液5ml，置25ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液；另取磺胺嘧啶对照品和甲氧苄啶对照品各适量，精密称定，用0.1mol/L盐酸溶液溶解并定量稀释制成每1ml约含磺胺嘧啶0.4mg和甲氧苄啶0.05mg的溶液，精密量取5ml，置25ml量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，照含量测定项下的色谱条件，依法测定，计算每片中磺胺嘧啶和甲氧苄啶的溶出量。限度均为标示量的70%，应符合规定。