复方阿米三嗪片

Fufang Amisanqin Pian

Compound Almitrine Tablets

书页号：2005年版二部－428

[修订]

【性状】 本品为糖衣片或薄膜衣包心片，除去糖衣后显白色或类白色；除去薄膜衣后内心显白色或类白色，外层显白色至微黄色。

【检查】 有关物质  取含量测定项下的细粉适量（相当于二甲磺酸阿米三嗪30mg与萝巴新10mg），精密称定，置100ml量瓶中，加流动相适量溶解，并稀释至刻度，作为供试品溶液；精密量取供试品溶液1ml，置100ml量瓶中，加流动相稀释至刻度，作为对照溶液。照含量测定项下的色谱条件，取对照溶液20µl注入液相色谱仪，调节仪器灵敏度，使主成分萝巴新色谱峰的峰高约为满量程的20%；再精密量取上述两种溶液各20µl，分别注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分二甲磺酸阿米三嗪峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰，单个杂质峰面积不得大于对照溶液两主峰面积之和，各杂质峰面积的和不得大于对照溶液两主峰面积之和的2倍（为两主成分标示量之和的2.0%）。